## 提出書類一覧
申請時
| ① | 様式１
| ② | 三階直結給水事前協議
| ③ | 三階直結給水承認申請書
| ④ | 位置図
| ⑤ | 平面図
| ⑥ | 立面図
| ⑦ | 計算書
| ⑧ | その他
完成時
| ① | 様式3号

## 様式１号
( 様 式 第 １ 号 )
決 裁 | 課 長 |  | 参 事 （ 総 括 ） | 担 当 |  | 受付年月日 |  | 年 月 日
[6 empty] | 受付整理番号 |  | 第 号
年 月 日
（ あ て 先 ） 小 松 市 長
[5 empty] | 申請者 |  | 住 所
[7 empty] | 氏 名 |  |  | ㊞
Ｔ Ｅ Ｌ
三階直結給水協議書 (変更 ・ 新規)
このたび、下記のとおり三階直結給水を行いたいので、承認願います。
記
１ |  | 装置場所
２ |  | 工事期間
３ |  | 給水装置の所有者 |  | 住 所
氏 名
４ |  | 建築の種類 |  | 階 数
戸 数
延床面積
棟 数
５ |  | 添付書類 |  | 位置図 ・ 平面図 ・ 立面図 ・ その他
6 |  | その他

## 三階直結給水事前協議
三階直結給水事前協議
設 置 場 所 |  |  | 協 議 者 | 担 当 者
項 目 |  | 数 値 | 条 件 | 良 否 | 備 考
配水管 | 水圧 | Mpa | 0.245Mpa以上
| 口径 | mm | 75mm以上
| 管網 |  | ループ
片送り（150mm以上）
対象建物 | 住家 |  | １戸建て
| 事務所ビル及び店舗兼用住宅等 | ㎡ | 延べ床面積1,000㎡以下
|  | ㎥ | 1日最大使用水量16㎥以下
| 集合住宅 | 戸 | 18戸以下
| 給水栓の設置高さ | m | 8.5m以下
給水装置の 構造及び材質 | 取り付けメーター口径 | mm | 口径20mm以上
| 逆流防止装置 |  | 必要
| 空気弁 |  | 必要
| 止水栓及びバルブ |  | ボールバルブ
| 立ち上がり管口径 |  | メーター口径以上
総 合 判 断
受水層から三階直結給水への変更事前協議
項 目 |  | 協 議 内 容 |  | 良 否 | 備 考
必要水量
給水管口径
直結給水階数
戸数
給水方法
メーターの設置場所
給水装置の管理者
その他給水装置の構造等
総 合 判 断

## 三階直結給水承認申請書
年 月 日
（ あて先 ） 小 松 市 長
| 申 請 者 | 住 所
|  | 氏 名 |  | ㊞
TEL
三 階 直 結 給 水 承 認 申 請 書
当該建築に伴う三階直結給水にあたり、工事や事故等により一時的に配水管水圧が必要
最小動水圧0.245Mpa ( 2.5kgf/ｃ㎡ ) 以下となる可能性があることについては、特に異議なく
了解いたしますので、当該申請書をご承認下さるようお願いします。

## 様式２号
( 様 式 第 ２ 号 )
第 号
年 月 日
様
小松市上下水道事業管理者
小 松 市 長
三階直結給水承認書 (変更 ・ 新規)
年 月 日付 第 号により依頼ありました件について、下記のとおり
承認いたします。
記
１ |  | 装置場所
２ |  | 施工条件
|  | (1) | 給水取出口径 |  | φ | mm
|  | (2) | 水道メータ口径 |  | φ | mm
３ |  | 給水装置の所有者 |  | 住 所
氏 名
４ |  | 建築の種類 |  | 階 数 |  |  | 階
|  |  |  | 戸 数 |  |  | 戸
|  |  |  | 延床面積 |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 棟 数 |  |  | 棟
５ |  | その他
| ・ | 周辺の給水引込み状況の変化などにより、当該給水装置において、水圧低下、
水量不足、その他の支障が発生しても、当市は一切責任を負いません。
| ・ | 当該建築における屋内配管完了後(屋内配管の施工状況が確認できる時点)、
水道事業管理者の検査承認が必要です。

## 様式３号
( 様 式 第 ３ 号 )
決 裁 | 課 長 |  | 参 事 （ 総 括 ） |  | 担 当 |  | 受付年月日 |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 受付整理番号 |  |  | 第 号
年 月 日
（ あ て 先 ） 小 松 市 長
[6 empty] | 申請者 |  | 住 所
[8 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | ㊞
Ｔ Ｅ Ｌ
三階直結給水検査承認申請書 (変更 ・ 新規)
年 月 日付 第 号により承認ありました件について、
下記のとおり検査承認願います。
記
１ |  | 装置場所
２ |  | 給水装置の所有者 |  |  | 住 所
氏 名
３ |  | 検査希望日時 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
切 り 取 り 線
申請者
住 所
|  | 氏 名 |  |  |  |  | 様
小松市上下水道局上下水道管理課
三階直結給水検査実施日 (変更 ・ 新規)
年 月 日付 第 号により依頼ありました件について、
下記の日時に検査を行いますので立会方よろしくお願いします。
記
１ |  | 検査実施日 |  | 年 月 日 午 時 分頃
２ |  | 検査場所 |  | 小松市
3 |  | 検査項目 |  | 小松市三階直結給水サービス施行要綱第６条に規定する通り。
前 後

## 様式４号
( 様 式 第 ４ 号 )
第 号
年 月 日
様
小松市上下水道事業管理者
小 松 市 長
三階直結給水検査承認書 (変更 ・ 新規)
年 月 日付 第 号により依頼ありました件について、
下記のとおりであったので検査承認いたします。
記
１ |  | 装置場所
２ |  | 給水装置の所有者 |  | 住 所
氏 名
３ |  | 検査項目
小松市三階直結給水サービス施行要綱第６条に規定する通り。